## Características de pernos
TAMAÑO DE AGUJERO
DISTANCIAS TORNILLOS-BORDE
RESISTENCIA DE PERNOS

## Resistencia en pernos
RESISTENCIA A CORTANTE DE PERNOS | RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DE PERNOS
Para los tornillos A325, los valores son 54 klb/plg2 si las cuerdas no están excluidas de los planos de cortante y 68 klb/plg2 si las cuerdas están excluidas. (Los valores son 68 klb/plg2 y 84 klb/plg2, respectivamente, para tornillos A490.) Si un tornillo se encuentra sometido a cortante doble, se considera que su resistencia al cortante es igual al doble de su valor en cortante simple

## EJERCICIO DE APLICACIÓN 01
Recuerde método ASD: Resistencia permisible Pn/2
[8 empty] | LRFD: Resistencia de diseño -última donde |  |  |  | es de 0.75
Agujero estándar
1
1) ANÁLISIS DE PARTES CONECTADAS | [7 empty] | 2) ANÁLISIS DE PERNOS
| Fy (placa) | A36 | 36 ksi | 36 | klb/plg2
| Ag (area burta - placa) |  | L*t | 6 | plg2
| Resistencia nominal Pn= |  | 216 | klb
| LRFD | Fi es de 0.9 | Resistencia de diseño= |  | 194.4 | klb
| ASD | Factor admisible es 1.67 |  | Resistencia permisible= |  | 129.3413 | klb
[10 empty] | Desgarramiento por efecto de los pernos |  | 278.4 | klb
[10 empty] | Aplastamiento en el borde la perforación |  |  | 243.6 | klb
Distancia menor de tornillos
[9 empty] | 2.5 | o | 2 | plg
[8 empty] | Fu (placa -A36) | 58 | klb/plg2
[9 empty] | LRFD | Fi es de 0.75 | Resistencia de diseño= |  | 182.7 | klb
[9 empty] | ASD | Factor admisible es 2.00 |  | Resistencia permisible= |  | 121.8 | klb
[9 empty] | Fnv (perno) | A325 | cuerdas excluidas | 68 | klb/plg2
[9 empty] | Ap (perno) | 4 | 0.6 |  | plg2
[9 empty] | Resistencia nominal Rn= |  | 163.2 | klb
[9 empty] | LRFD | Fi es de 0.75 | Resistencia de diseño= |  | 122.4 | klb
[9 empty] | ASD | Factor admisible es 2.00 |  | Resistencia permisible= |  | 81.6 | klb